## 認定基準チェック表（その２）
様式第４号（その２）
三重県防犯優良マンション認定基準チェック表 【申請者用】
・申請者は、設計（計画）内容が、認定基準に適合していることを自ら確認し、適合欄に☑を記入してください。
・必須事項の内、該当する項目の全てに☑が記入されていないと申請ができません。（申請を受理できません。）
・添付図書ファイルの、どの図書で適合の確認ができたか、該当ページ等を記入してください。
共用部分 (１) |  | （項目番号は認定基準の項目番号と異なる部分があります。）
項目 | 基準 |  | 区分
|  |  | 必・推 | 適合 | 添付図書
１ 管理人室 |  | 管理人室は、共用玄関、共用メールコーナー（宅配ボックスを | 推奨 | □ | （ ）頁
含む。以下同じ。)及びエレベーターホールを見通せる構造と
なっているか、又はこれらに近接した位置に配置されていること。
２ 共用出入口 | a | 共用玄関は、道路及びこれに準ずる通路（以下「道路等」という。) | 必須 | □ | （ ）頁
からの見通しが確保された位置に配置されていること。
見通しが確保されていない場合は、防犯カメラにより補完すること。
| b | 共用玄関には、オートロックシステムを備えた玄関扉及びその玄関 | 必須 | □ | （ ）頁
扉を通過する人物を写す防犯カメラが設置されていること。
| c | 共用玄関の扉を含む開口部は、その内外を相互に見通せる構造と | 必須 | □ | （ ）頁
なっていること。
| d | 共用玄関以外の共用出入口は、道路等からの見通しが確保された | 必須 | □ | （ ）頁
位置に設置されていること。
見通しが確保されていない場合は、防犯カメラにより補完すること。
| e | 共用玄関以外の共用出入口には、防犯上有効な構造の自動施錠 | 必須 | □ | （ ）頁
機能付きの錠を備えた扉が設置されていること。
| f | 共用玄関の照明設備は、その内側の床面において５０ルクス以上、 | 必須 | □ | （ ）頁
その外側の床面において、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、
２０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。
| g | 共用玄関以外の共用出入口の照明設備は、床面において２０ルク | 必須 | □ | （ ）頁
ス以上の平均水平面照度が確保されていること。
３ 共用メール | a | 共用メールコーナーは、共用玄関、エレベーターホール又は管理 | 必須 | □ | （ ）頁
コーナー |  | 人室等からの見通しが確保された位置に配置されていること。
見通しが確保されていない場合は、防犯カメラにより補完すること。
| b | 共用メールコーナーの照明設備は、床面において５０ルクス以上の | 必須 | □ | （ ）頁
平均水平面照度が確保されていること。
| c | 郵便受箱は、施錠可能なものとなっていること。 | 必須 | □ | （ ）頁
| d | 郵便受箱は、壁貫通型となっていること。 | 推奨 | □ | （ ）頁
４ エレベーター | a | 共用玄関の存する階のエレベーターホールは、共用玄関又は管理 | 必須 | □ | （ ）頁
ホール |  | 人室等からの見通しが確保された位置に配置されていること。
見通しが確保されていない場合は、防犯カメラにより補完すること。
| b | 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面に | 必須 | □ | （ ）頁
おいて５０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。
| c | その他の階のエレベーターホールの照明設備は、床面において | 必須 | □ | （ ）頁
２０ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。
共用部分 (２)
項目 | 基準 |  | 区分
|  |  | 必・推 | 適合 | 添付図書
５ エレベーター | a | エレベーターかご内には、防犯カメラが設置されていること。 | 必須 | □ | （ ）頁
| b | エレベーターは、非常時において押しボタン、インターホン等により | 必須 | □ | （ ）頁
、かご内から外部に連絡又は吹鳴する装置が設置されていること。
| c | エレベーターのかご及び昇降路の出入口の扉は、エレベーターホ | 必須 | □ | （ ）頁
ールからかご内を見通せる構造の窓が設置されていること。
| ｄ | 共用玄関の存する階のエレベーターホールには、かご内の状況が | 必須 | □ | （ ）頁
確認できる液晶モニターが設置されていること。
| e | エレベーターのかご内の照明設備は、床面において５０ルクス以上 | 必須 | □ | （ ）頁
の平均水平面照度が確保されていること。
６ 共用廊下、 | a | 共用廊下及び共用階段は、各住戸のバルコニー等に近接する部 | 必須 | □ | （ ）頁
共用階段 |  | 分については、当該バルコニー等に侵入しにくい構造となっている
こと。
| b | 共用廊下及び共用階段は、乗り越え等による侵入が困難な構造と | 必須 | □ | （ ）頁
なっていること。
やむを得ず侵入が可能な構造となる場合は、道路からの見通しが
確保されているか、面格子の設置等の侵入防止に有効な対策が
講じられていること。
| c | 共用廊下及び共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないよう | 必須 | □ | （ ）頁
配慮しつつ、床面において２０ルクス以上の平均水平面照度が確
保されていること。
| d | 共用廊下及び共用階段は、それぞれの各部分、エレベーターホー | 推奨 | □ | （ ）頁
ル等からの見通しが確保され、死角を有しない配置又は構造となっ
ていること。
| e | 共用階段のうち、屋外に設置されるものについては、住棟外部から | 推奨 | □ | （ ）頁
見通しが確保されていること。
| f | 共用階段のうち、屋内に設置されるものについては、各階において | 推奨 | □ | （ ）頁
階段室が共用廊下等に常時開放されていること。
７ 屋上 | a | 屋上は、出入口等に扉を設置し、屋上を居住者等に常時開放する | 必須 | □ | （ ）頁
場合を除き、当該扉は施錠可能なものとなっていること。
| b | 屋上がバルコニー等に接近する場所となる場合には、避難上支障 | 必須 | □ | （ ）頁
のない範囲において、面格子又は柵の設置等当該バルコニー等へ
の侵入防止に有効な措置が講じられていること。
８ 駐車場 | a | 駐車場は、道路等、共用玄関又は居室の窓等からの見通しが確保 | 必須 | □ | （ ）頁
された位置に配置されていること。
屋内に設置する場合には、構造上支障のない範囲において、
周囲に外部から駐車場の内部を見通すことが可能となる開口部が
確保されていること。
周囲からの見通しの確保が困難な場合は、防犯カメラにより補完す
ること。
| b | 駐車場の出入口には、そこを通過する車両及び人物を写す防犯カ | 必須 | □ | （ ）頁
メラが設置されていること。
| c | 駐車場の照明設備は、屋外に設置されている場合には、極端な明 | 必須 | □ | （ ）頁
暗が生じないよう配慮しつつ、床面において３ルクス以上、屋内に
設置されている場合には床面において２０ルクス以上の平均水平
面照度が確保されていること。
共用部分 (３)
項目 | 基準 |  | 区分
|  |  | 必・推 | 適合 | 添付図書
９ 自転車置場 | a | 自転車置場・オートバイ置場は、道路等、共用玄関又は居室の窓 | 必須 | □ | （ ）頁
・オートバイ |  | 等からの見通しが確保された位置に配置されていること。
置場 |  | 屋内に設置する場合には、構造上支障のない範囲において、
周囲に外部から自転車置場等の内部を見通すことが可能となる開
口部が確保されていること。
周囲からの見通しが確保されていない場合は、防犯カメラにより補
完すること。
| b | 自転車置場・オートバイ置場には、チェーン用バーラック、サイクル | 必須 | □ | （ ）頁
ラックの設置等、自転車又はオートバイの盗難防止に有効な措置
が講じられていること。
| c | 自転車置場・オートバイ置場の照明設備は、屋外に設置されてい | 必須 | □ | （ ）頁
る場合には、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において
３ルクス以上、屋内に設置されている場合には床面において２０ル
クス以上の平均水平面照度が確保されていること。
１０ 通路 | a | 通路（道路に準ずるものを除く。以下同じ。）は、道路等、共用玄関 | 必須 | □ | （ ）頁
又は居室の窓等からの見通しが確保された位置に配置されている
こと。
| b | 通路の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、路面 | 必須 | □ | （ ）頁
において３ルクス以上の平均水平面照度が確保されていること。
| c | 通路は、周辺環境、夜間等の時間帯による利用状況及び管理体 | 推奨 | □ | （ ）頁
制等を踏まえて、道路等、共用玄関、屋外駐車場等を結ぶ特定の
通路に動線が集中するように配置されていること。
１１ 児童遊園、 | a | 児童遊園、広場又は緑地等は、道路等、共用玄関又は居室の窓 | 必須 | □ | （ ）頁
広場又は |  | 等からの見通しが確保された位置に配置されていること。
緑地等 |  | 見通しが確保されていない場合は、防犯カメラにより補完すること。
| b | 児童遊園、広場又は緑地等の照明設備は、極端な明暗が生じな | 必須 | □ | （ ）頁
いよう配慮しつつ、地面において３ルクス以上の平均水平面照度が
確保されていること。
| c | 塀、柵又は垣等を設置する場合には、その位置、構造、高さ等は | 必須 | □ | （ ）頁
周囲の死角の原因及び住戸の窓等への侵入の足場となっていな
いこと。
| d | 塀、柵又は垣等は、領域性を明示するよう配置されていること。 | 推奨 | □ | （ ）頁
１２ 防犯カメラ | a | 記録装置と一体化したシステムとして構成されていること。 | 必須 | □ | （ ）頁
| b | 有効な監視体制がとられていること。 | 必須 | □ | （ ）頁
| c | 見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置に必要な台 | 必須 | □ | （ ）頁
数が配置されていること。
| d | 防犯カメラを設置する部分の照明設備は、照度の確保に関する規 | 必須 | □ | （ ）頁
定のある各項目に掲げるもののほか、当該防犯カメラが有効に機
能するため必要な照度が確保されていること。
共用部分 (４)
項目 | 基準 |  | 区分
|  |  | 必・推 | 適合 | 添付図書
１３ その他 | a | ゴミ置場は、道路等からの見通しが確保された位置に配置されて | 必須 | □ | （ ）頁
いること。
住棟と別棟とする場合は、住棟等への延焼のおそれのない位置に
配置されていること。
| b | 集会室等の共同施設は、周囲からの見通しが確保されていること。 | 必須 | □ | （ ）頁
| c | 見通しが確保されない場合、また、集会室等の鍵管理が管理人等 | 必須 | □ | （ ）頁
によらない場合は、出入口を写す防犯カメラを設置する。
| d | 住棟内 １，２階に存する集会室等は、住戸の玄関扉、錠、窓等の | 必須 | □ | （ ）頁
防犯設備等と同等の措置を講じること。
| e | ゲストルームは、住戸の玄関扉、錠、窓等の防犯設備等と同等の | 必須 | □ | （ ）頁
措置を講じること。
| f | ゴミ置場は、他の部分と塀、施錠可能な扉等で区画されていること。 | 推奨 | □ | （ ）頁
| g | ゴミ置場は、照明設備が設置されていること。 | 推奨 | □ | （ ）頁
(特記事項記入欄)
三重県防犯優良マンション認定基準チェック表 【申請者用】
専用部分 (１)
項目 | 基準 |  | 区分
|  |  | 必・推 | 適合 | 添付図書
１ 住戸の玄関 | a | 住戸の玄関は、ＣＰ部品の扉(枠を含む。)及び錠が設置されている | 必須 | □ | （ ）頁
こと。
| ｂ | ａを満たさない場合の補完措置 | 必須 | □ | （ ）頁
（次の項目すべてを満たすこと。）
・住戸の玄関は、CP部品等以外の扉（枠を含む）に本錠及び
補助錠が設置されており、本錠及び補助錠のいずれか一つが
CP部品等の錠であること。
・ＣＰ部品等以外の錠はピッキング、サムターン回しが困難なもの
で面付錠、彫込箱錠の破壊が困難な構造であること。
・玄関扉は、スチール製等の破壊が困難な材質であること。
・外部から施錠部のデッドボルトが見えない構造か又はガード
プレート等が設置されていること。
| ｃ | 住戸の玄関扉は、外部の様子を見通すことが可能なドアスコープ | 必須 | □ | （ ）頁
等が設置されているとともに錠の機能を補完するドアチェーン又は
ドアガードが設置されていること。
２ インターホン | a | 住戸内には、住戸玄関の外側との間で通話が可能な機能等を有 | 必須 | □ | （ ）頁
するインターホン又はドアホンが設置されていること。
| b | インターホンは、住戸内と共用玄関の外側との間で通話が可能な | 必須 | □ | （ ）頁
機能及び共用玄関扉の錠を住戸内から解錠する機能を有している
こと。
| c | インターホンは、管理人室を設置する場合にあっては、住戸内と | 必須 | □ | （ ）頁
管理人室との間で通話が可能な機能等を有していること。
| d | 非常時であることを管理人室等に知らせる非常押ボタンの設置 | 必須 | □ | （ ）頁
| e | インターホンは、共用玄関に設置された専用カメラの映像を写す | 推奨 | □ | （ ）頁
モニター機能を有していること。
３ 住戸の窓 | a | 共用廊下に面する住戸の窓（侵入のおそれのない小窓を除く。 | 必須 | □ | （ ）頁
（１）共用廊下等に |  | 以下同じ。)及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面
面する住戸の窓 |  | するもの以外のものは、ＣＰ部品等のサッシ及びガラス（ＣＰ部品等
及び接地階に存 |  | のウィンドウフィルム貼付を含む）、又はＣＰ部品等の面格子その他
する住戸の窓 |  | の建具の設置。
| b | ａを満たさない場合の補完措置（制度施行前に着工したものに限る） | 必須（いずれか一つ）
（次の項目いずれか一つを満たしていること。）
|  | ・CP部品等以外のサッシにロック付クレセントと１か所以上の補助 |  | □ | （ ）頁
錠、及びＣＰ部品等のガラス（ＣＰ部品等のウィンドウフィルムを
貼付したものを含む。）の設置。
ただし、補助錠はサッシと一体となっていなくても良い。
|  | ・CP部品等以外のサッシ及びガラスにロック付クレセントと１か所 |  | □ | （ ）頁
以上の補助錠、及びＣＰ部品等の面格子その他の建具の設置。
専用部分 (２)
項目 | 基準 |  | 区分
|  |  | 必・推 | 適合 | 添付図書
３ 住戸の窓 | a | 接地階及びその直上階のバルコニー等に面する住戸の窓及び | 必須 | □ | （ ）頁
（２）バルコニー等 |  | 出入口で、これらの窓等がセキュリティラインとなる場合、
に面する住戸の |  | 避難計画に支障のない範囲において、CP部品等のサッシ及び
窓等 |  | ガラス（CP部品等のウィンドウフィルムを貼付したものを含む。）、
又はCP部品等の面格子その他の建具の設置。
| b | aを満たさない場合の補完措置（制度施行前に着工したものに限る） | 必須（いずれか一つ）
（次の項目いずれか一つを満たしていること。）
|  | ・CP部品等以外のサッシにロック付クレセントと１か所以上の補助 |  | □ | （ ）頁
錠、及びＣＰ部品等のガラス（ＣＰ部品等のウィンドウフィルムを
貼付したものを含む。）が設置されていること。
ただし、補助錠はサッシと一体となっていなくても良い。
|  | ・CP部品等以外のサッシ及びガラスにロック付クレセントと１か所 |  | □ | （ ）頁
以上の補助錠、及びＣＰ部品等の面格子その他の建具の設置。
| c | 接地階及びその直上階のバルコニー等に面する住戸の窓及び | 必須 | □ | （ ）頁
出入口のうち、隣地からの侵入を抑制するため隣地境界に設置
されたセキュリティラインにより、当該バルコニー等への侵入が困難
であると認められる場合は、CP部品等以外のサッシ及びガラスに
ロック付クレセントと1か所以上の補助錠の設置。
４ バルコニー | a | 住戸のバルコニーは、縦樋、階段の手摺り等を利用した侵入が困 | 必須 | □ | （ ）頁
難な位置に配置されていること。やむを得ず縦樋又は階段の手摺
等がバルコニーに近接する場合には、面格子の設置等バルコニー
への侵入防止に有効な措置が講じられていること。
| b | 接地階に専用庭を配置する場合には、その周囲に設置する柵又は | 必須 | □ | （ ）頁
垣は、侵入の防止に有効な構造となっていること。
| c | 住戸のバルコニーの手摺り等は、プライバシーの確保、転落防止 | 推奨 | □ | （ ）頁
及び構造上支障のない範囲において、周囲の道路等、共用廊下、
居室の窓等からの見通しが確保された構造となっていること。
| d | 接地階の住戸のバルコニーの外側等の住戸周りは、住戸のプライ | 推奨 | □ | （ ）頁
バシーの確保に配慮しつつ、周囲からの見通しが確保されている
こと。
(特記事項記入欄)